MICROMETRO CON RELOJ DIGITAL SERIE 4006DIG:

Medidor de espesores digital con resolución milesimal. Pantalla de grandes dígitos funciones de puesta a cero, conversión mm / pulgadas, entrada del valor de inicio, cambio del sentido de medida, y salida de datos USB.

DATOS TÉCNICOS:

código: 4006dig

- Rango de medida: 0-12.5mm / 0.5”

- Escote 100mm

- Resolución: 0.001mm / 0.00005”

- Máximo error admitido: 5m

- Repetibilidad: 2m (+/-2s)

- Fuerza de medida: 0.7 a 0.95 N

- Consumo: 60 A

- Alimentación: 1 batería de litio 3v tipo CR2032 (Incluida)

- Duración de la batería: 1 año o 3000 horas de uso normal.

- Temperatura de trabajo: +5  a +40º C

- Salida de datos: USB

- Peso: 200 g.